## Пожары из-за печей

По злой иронии, пожар, против которого подчас люди просто бессильны, возникает именно по вине этих самых людей. И потом, глядя на то, как огонь превращает имущество в пепел, не остается ничего другого как винить в этом самого себя. А, между тем, все основные причины возникновения пожара хорошо изучены и известны каждому из нас с детства. Но по совершенно загадочным обстоятельствам порой мы забываем или не обращаем внимания на технику противопожарной безопасности. Иногда, что называется, везет, а иногда нет. Но стоит ли платить настолько большую цену за забывчивость или попустительское отношение к элементарным правилам и нормам? Ответ очевиден.

К самым частым причинам возникновения бытовых пожаров относят: Печное отопление – основные причины этого случая возникновения пожаров заключаются в использовании металлических печей, не отвечающих правилам пожарной безопасности, оставлении печи без присмотра, применение для розжига печи легковоспламеняющихся жидкостей, использование печи без металлического листа, находящегося перед топкой и препятствующего возникновению пожара на полу и др.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи;

- поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества, материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- перекаливать печи.

Категорически запрещается высыпать золу вблизи или вплотную к стенам надворных построек или жилых домов.

Следует знать:

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы, дымоходы и дымовые трубы очищены от сажи, дымовые трубы и стены,  в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. А также, в течение всего времени эксплуатации печи и дымохода, особенно в зимний период времени,  следует проверять их техническое состояние: следить, чтобы  не появились трещины, чтобы дымовая труба была надежно закреплена, не использовать в качестве утеплителя горючие материалы.

Помните, ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Инспектор ОНД по Татарскому району    Устименко С.П. глядя на то, как огонь превращает имущество в пепел, не остается ничего другого как винить в этом самого себя. А, между тем, все основные причины возникновения пожара хорошо изучены и известны каждому из нас с детства. Но по или попустительское отношение к элементарным правилам Ответ очевиденстым причинам возникновения бытовых пожаров относят: